## DECKBLATT
BUDGETKALKULATION
Projekt: Fortna Ronda Flex CPC
Sortierung über zwei mal in der selben Matrix
9 Abwurfplätze, 1 x Aufgabe
Ohne MFR, Ohne RFID Lesestationen, Inkl USA Aufschlag
Optionen
Einzeladerkennzeichnung | 1
Steckbar Excakt | 1
KOSTENART | ELEMENT | AUFWAND
Material in LL | E2-1056 | 23635.48
Installationsmaterial vor Ort | E1-1055 | 27975.2781
Risikozuschlag Material | 10%
HARDWARE GESAMT |  | 51610.7581
| Sivas:AG |  | Real | € / Std | Aufschlag | Typ | Optimal | Wochen
Fertigung LL (Elektrowerkstatt) | 10 | 3718.4 | 116.2 | 32 |  |  | 116.2 | 3
Dienstleistung in LL | 43 | 11903.8478 | 264.53 | 45 | 23% |  | 215.065 | 5.4
Schnittstelle MFR | 40 | 9000 | 150 | 60 | 25% |  | 120 | 3
Schnittstelle RFID | 40 | 6000 | 100 | 60 | 25% |  | 80 | 2
Pflichtenheft | 43 | 3321 | 73.8 | 45 | 23% |  | 60 | 1.5
SPS-Programmierung | 46/100 | 9000 | 150 | 60 | 25% | Inhouse/Emmert | 120 | 3
SPS-Dokumentation | 46/100 | 3000 | 50 | 60 | 25% | Inhouse/Emmert | 40 | 1
PC-Programmierung | 49/110 | 3000 | 50 | 60 | 25% | Projektleitung | 40 | 1
PC-Visualisierung | 49/110 | 3000 | 50 | 60 | 25% | Inhouse/Extern | 40 | 1
Montage elektrisch | 25 | 8917 | 241 | 37 |  |  | 241 | 6.1
Inbetriebnahmetest Hardware durch Montage | 25 | 1480 | 40 | 37 |  |  | 40 | 1
SPS-Inbetriebsetzung | 47/101 | 15000 | 250 | 60 | 25% | On-Site/Emmert | 200 | 5
Validierung Safety / Erdung | 47/101 | 1875 | 31.25 | 60 | 25% | On-Site/Emmert | 25 | 0.7
PC-Inbetriebsetzung | 50/111 | 0 | 0 | 60 | 25% | On-Site/Extern | 0 | 0
Maschinentest | 26 | 0 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0
Inbetriebnahmeunterstützung durch Montage | 26 | 7400 | 200 | 37 |  |  | 200 | 5
Dokumentation Automation Bedienerhandbuch | 46/100 | 2952 | 49.2 | 60 | 23% | Inhouse/Emmert | 40 | 1
Übersetzung Dokumentation | 66 | 0 | 0 | 45 | 23% | extern | 0 | 0
Schulung vor Ort beim Kunden | 47/101 | 0 | 0 | 60 | 25% | Inhouse/Emmert | 0 | 0
0
Abnahme | 47/101 | 3000 | 50 | 60 | 25% | On-Site/Emmert | 40 | 1
SPS-Anlagenbetreuung | 47/101 | 3750 | 62.5 | 60 | 25% | On-Site/Emmert | 50 | 1.3
PC-Anlagenbetreuung | 50/111 | 0 | 0 | 60 | 25% | On-Site/Extern | 0 | 0
Anlagenbetreuung durch Montage | 26 | 0 | 0 | 37 |  |  | 0 | 0
| GESAMT | 147928.0059
Reisekosten ,Spesen | Auslöse: | 24
Montage elektrisch | 24 | #REF!
SPS-Inbetriebsetzung | 42 | #REF!
PC Inbetriebsetzung | 43 | #REF!
Hotelkosten pro Tag ca 70 € |  | #REF!
Anmerkungen:
1. keine Kundenvorschriften berücksichtigt
2. Zeiten für Schaltschrankbau, Hardwareplanung und Softwareerstellung basieren auf einer Realisierung
im Haus.
3. Zeiten für Inbetriebnahme geschätzt unter der Voraussetzung, dass sich qualifiziertes
Fachpersonal auf der Baustelle befindet.
4. Es sind keine Reisekosten oder sonstige Zuschläge berücksichtigt.
Datum:__________________ | Unterschrift:________________________
Geprüft:
Datum:__________________ | Unterschrift:________________________

## EAs
BUDGETKALKULATION
Projekt: Fortna Ronda Flex CPC
Eingänge / Ausgänge - Ermittlung
|  |  | Pro Einheit |  | Einheit*Menge
Bedienelemente Steuerschrank: |  |  | Eingänge | Ausgänge
Drucktaster "Anlage AUS" |  |  | 1 | 0
Leuchtdrucktaster "Anlage EIN" |  |  | 1 | 1
Leuchtdrucktaster "Start nach Störung" |  |  | 1 | 1
Sammeleingang "Überstrom" |  |  | 1 | 1
Sammeleingang "Not Aus" |  |  | 1 | 1
Sammeleingang "Druckluft fehlt" |  |  | 1 | 1
Reset |  |  | 1 | 0
Anfahrwarnung |  |  | 0 | 1
Reserve |  |  | 9 | 10
Summe E/A Steuerschrank |  |  |  |  | 16 | 16
|  |  | Steuerung | 1 | 16 | 16
Bedienstation |  |  | Eingänge | Ausgänge | S.E. | S.A.
Bedienstation1-fach, Not Aus | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Bedienstation1-fach, Bereichshalt | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Bedienstation 1-fach | 0 | St. | 1 | 1 | 0 | 0
Bedienstation 2-fach | 2 | St. | 2 | 2 | 4 | 4
Bedienstation 3-fach | 3 | St. | 3 | 3 | 9 | 9
Bedienstation 4-fach | 2 | St. | 4 | 4 | 8 | 8
Bedienstation 6-fach | 0 | St. | 6 | 6 | 0 | 0
Summe Bedienstationen |  |  |  |  | 21 | 21
Ermittlung Mengengerüst | Anzahl |  | Eingang | Ausgang | S.E. | S.A.
Lichttaster, optisch mit Hintergrundausblend. | 94 | St. | 1 | 0 | 94 | 0
Stauklappe induktiv für Vereinzelner | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Stauklappe induktiv | 0 | St. | 1 | 1 | 0 | 0
Sensor induktiv | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Langstreckenlichtschranke Stauüberwachung | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Sensor Taschensynchronisation | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Sensor optisch Kettenverfolg. (alle 2 Abwürfe) | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Reissleinen-Not Aus-Schalter | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Seilzugschalter Entladung | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Stoppersensor | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Sicherheitsleiste | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Kettenbruchüberwachung | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Abfrage Trolley-Traverse | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Fußschalter Heber | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
ind. Sensor Position Heber | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Sicherheitsendschalter Heber | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Kupplungsüberwachung Heber | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Doppelbügelerkennung | 2 | St. | 3 | 0 | 6 | 0
Triggerausgang Barcodescanner | 0 | St. | 0 | 1 | 0 | 0
Schnittstelle Brandschutztor | 0 | St. | 3 | 3 | 0 | 0
Schnittstelle Labeller | 0 | St. | 5 | 5 | 0 | 0
Schnittstelle RFID | 3 | St. | 5 | 5 | 15 | 15
Schnittstelle TGW | 0 | St. | 5 | 5 | 0 | 0
Weiche | 27 | St. | 0 | 1 | 0 | 27
Stopper | 49 | St. | 0 | 1 | 0 | 49
Bremse | 0 | St. | 0 | 1 | 0 | 0
Vereinzelner | 4 | St. | 0 | 2 | 0 | 8
Blitzleuchte "Störung" | 3 | St. | 0 | 1 | 0 | 3
Blitzleuchte "Störung" + "Betriebsbereit" | 0 | St. | 0 | 2 | 0 | 0
Reparaturschalter | 0 | St. | 1 | 0 | 0 | 0
Meldung Motorschutz | 15 | St. | 1 | 0 | 15 | 0
Motor, unidirektional | 15 | St. | 0 | 1 | 0 | 15
Motor, bidirektional | 0 | St. | 0 | 2 | 0 | 0
Frequenzumrichter Movimot | 0 | St. | 1 | 2 | 0 | 0
Summe Komponenten |  |  |  |  | 130 | 117
GESAMT E/A (inkl. 15% Reserve) |  |  |  |  | 193 | 178
SUMME projektierte E/A |  |  |  |  | 188 | 188

## HW
BUDGETKALKULATION
Projekt: Fortna Ronda Flex CPC
Material | Anzahl |  | Einzelpreis | Artikel-Nr. | [6 empty] | Input | Output | Bemerkung
Schaltschrank |  |  |  |  | CPC | OF | ILS
Schaltschrank | Anzahl |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
Schaltschrankgehäuse b=1x1200 und Zubehör | 1 | St. | 3977 | 3977 |  |  |  | 790821103 | 2023-10-11 | 58 |  |  | inkl. 4 Abgänge
Schaltschrankgehäuse b=2x800 und Zubehör | 0 | St. | 4663.45 | 0 |  |  |  | 790821101 |  | 56
Schaltschrankgehäuse b=1x1200+1x800 und Zubehör | 0 | St. | 5720.94 | 0 |  |  |  | 790821102 |  | 57
ET200-SP E/A-Ebene | 1 | St. | 420 | 420 |  |  |  | 790009001 |  | 54 | 16 | 16
Fernwartung eWon Cosy 131 WAN/LAN | 1 | St. | 533 | 533 |  |  |  | 711003184 |  | 37
Abgang 400V | 0 | St. | 250 | 0 | [5 empty] | #N/A
Abgang 24 V | 0 | St. | 250 | 0 | [5 empty] | #N/A
Exact-Module Steckbare Ausführung | 47 | St. | 54 | 2538 |  |  |  | 722005001 | 2023-10-24 | 42
#N/A
Anlagenrechner | 0 | St. | 1657 | 0 |  |  |  | 790011000 |  | 55
Zusätzlicher Bildschirm | 0 | St. | 1100 | 0 | [5 empty] | #N/A
Summe Schaltschrank |  |  |  | 7468 | [6 empty] | 16 | 16
Unterverteiler 1200 x 1000 | Anzahl |  | Einzelpreis | Gesamtpreis
Gehäuse und Zubehör | 0 | St. | 750 | 0 | [5 empty] | #N/A
Exact-Module Steckbare Ausführung | 0 | St. | 540 | 0 |  |  |  | 10x722005001 | 2023-10-24 | #N/A
Kleinmaterial | 0 | St. | 150 | 0 | [5 empty] | #N/A
Zuleitung 75m Unterverteiler 4x4mm² (400VAC) | 0 | St. | 146 | 0 |  |  |  | 725000050 |  | 46
Parastocking Manuell Kompletteinheit | 0 | St. | 1200 | 0 |  |  |  | 790823001 | 2023-10-24 | 59
Feldbusunterverteiler komplett | 0 | St. | 4062.5 | 0 |  |  |  | Niko ToDo |  | #N/A | 0 | 0
Summe Unterverteiler |  |  |  | 0
Dienstleistung UL/CSA Zulassung pro Schrank | 0 | St. | 6500 | 0
Bedienstationen
Bedienstation 1-fach kpl. | 0 | St. | 28 | 0 |  |  |  | 790002021 |  | 53
Bedienstation 2-fach kpl. | 2 | St. | 68 | 136 |  |  |  | 790002020 |  | 52
Bedienstation 3-fach kpl. | 3 | St. | 74 | 222 |  |  |  | 790000040 |  | 48
Bedienstation 4-fach kpl. | 2 | St. | 120.9 | 241.8 |  |  |  | 790000041 |  | 49
Bedienstation 6-fach kpl. | 0 | St. | 90 | 0 |  |  |  | 790000042 |  | 50
Halter 1-fach kpl. | 0 | St. | 29 | 0 |  |  |  | 825304004 |  | 62
Halter 2-fach kpl. | 2 | St. | 38 | 76 |  |  |  | 825304006 |  | 63
Halter 3-fach kpl. | 3 | St. | 35 | 105 |  |  |  | 825304007 |  | 64
Halter 4-fach kpl. | 2 | St. | 36 | 72 |  |  |  | 825304003 |  | 61
Halter 6-fach kpl. | 0 | St. | 36 | 0 |  |  |  | 825304002 |  | 60
Summe Bedienstationen |  |  |  | 852.8
HMI Panel
Comfort Panel TP 900, Profinet | 0 | St. | 1374 | 0
Comfort Panel MTP 1200, Unified | 1 | St. | 2100 | 2100 |  |  |  | 708001029 | 2023-10-11 | 9
Comfort Panel TP 1500, Profinet | 0 | St. | 2306 | 0 | [5 empty] | #N/A
Comfort Panel Gehäuse | 0 | St. | 483 | 0 |  |  |  | 700001200 |  | 4
Basic Panel KTP900 | 0 | St. | 819 | 0 |  |  |  | 708001028 |  | 8
Scalance XB008 unmanged Switch | 0 | St. | 128 | 0 |  |  |  | 711003197 |  | 38
Scalance XB208 manged Switch | 1 | St. | 450 | 450 |  |  |  | 711003212 | 2023-10-11 | 39
Summe HMI |  |  |  | 2550
Dezentrale I/Os | [10 empty] | Input | Output
Murr Solid67 IP67 16DI/DO | 0 | St | 211 | 0 |  |  |  | 709004000 |  | 36 | 0 | 0
Halteprofil für Modul | 0 | St. | 25 | 0 | [5 empty] | #N/A
Verbindung PN 30m L-Netzwerk | 0 | St | 210 | 0 |  |  |  | 709001047 |  | 35
Verbindung 24VDC 30m L-Power | 0 | St | 86 | 0 |  |  |  | 722006010 |  | 44
Verbindung PN 10m Motor | 0 | St | 40 | 0 | [5 empty] | #N/A
Verbindung 24VDC 10m Motor | 0 | St | 40 | 0 | [5 empty] | #N/A
Summe Denzentrale I/Os |  |  |  | 0
Motorschutzschalter
Antrieb unidirektional (Halbleiter) | 0 | St. | 90 | 0 |  |  |  |  | 2023-10-11 | #N/A
Antrieb bidirektional (Halbleiter) | 0 | St. | 105 | 0 |  |  |  |  | 2023-10-11 | #N/A
Antrieb unidirektional (Schütz) | 15 | St. | 86 | 1290 |  |  |  |  | 2023-10-11 | #N/A
Antrieb bidirektional (Schütz) | 0 | St. | 125 | 0 |  |  |  |  | 2023-10-11 | #N/A
Motorschutzschalter | 0 | St. | 45 | 0 |  |  |  |  | 2023-10-11 | #N/A
Summe Motorstarter |  |  |  | 1290 | [5 empty] | #N/A
ET 200 SP
| Anzahl |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |  |  |  | Artikel-Nr. |  |  | Input | Output
ET200SP CPU1510SP F-1 PN | 0 | St | 648 | 0 |  |  |  | 709000000 | 2023-11-15 | 22
ET200SP CPU1512SP F-1 PN | 0 | St | 898 | 0 |  |  |  | 709000001 | 2023-11-15 | 23
ET200SP CPU1514SP F-2 PN | 1 | St | 1837 | 1837 |  |  |  | 709000007 | 2023-11-15 | 25
ET200SP IM 155-6PN ST | 0 | St | 199 | 0 |  |  |  | 709000006 |  | 24
DI 8x Basic | 21 | St. | 32 | 672 |  |  |  | 709000021 | 2023-10-11 | 30 | 168
DQ 8x Basic | 21 | St. | 44 | 924 |  |  |  | 709000031_A | 2023-10-11 | 69 |  | 168
F-DI 8x | 1 | St. | 167 | 167 |  |  |  | 709000029 | 2023-10-11 | 32 | 4
F-DQ 4x | 1 | St. | 193 | 193 |  |  |  | 709000039 | 2023-10-11 | 34 |  | 4
Base-Unit Ohne Einspeisung | 42 | St. | 14 | 588 |  |  |  | 709000015 | 2023-10-11 | 29
Base-Unit Mit Einspeisung | 2 | St. | 21 | 42 |  |  |  | 709000014 | 2023-10-11 | 28
Base-Unit Ohne Einspeisung ohne Aux | 0 | St. | 16 | 0 |  |  |  | 709000011 |  | 27
Base-Unit Mit Einspeisung ohne Aux | 0 | St. | 10 | 0 |  |  |  | 709000010 |  | 26
ET200-SP Eingangskarte 16 DE | 0 | St. | 58 | 0 |  |  |  | 709000022 |  | 31 |  | 0
ET200-SP Eingangskarte 16 DO | 0 | St. | 66.3 | 0 |  |  |  | 709000032 |  | 33 | 0
|  |  | Summe SPS-Hardware | 4423
|  |  |  | proj. E/A | [6 empty] | 172 | 172
Siemens CPU
SPS-Hardware Siemens S7-1500 | Anzahl |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |  |  |  | Artikel-Nr. |  |  | Input | Output
CPU 1513F-1PN | 0 | St | 1280 | 0 |  |  |  | 708015023 |  | 11
CPU 1515F-2PN | 0 | St | 2181 | 0 |  |  |  | 708015000 | 2023-10-11 | 10
CPU1516F-3PN/DP | 0 | St | 2934 | 0 |  |  |  | 708015025 |  | 12
CPU1517F-3PN/DP | 0 | St | 3792 | 4562 |  |  |  | 708015026 | 2023-10-11 | 13
CPU1518F-4PN/DP | 0 | St | 5732 | 0 |  |  |  | 708015027 |  | 14
Hauptspeicher 256 MB | 1 | St | 278 | 278 |  |  |  | 708015093 | 2023-10-11 | 20
Hauptspeicher 2 GB | 0 | St | 455 | 0 |  |  |  | 708015094 |  | 21
Eingangskarte S7-1500 32DI | 0 | St | 116 | 0 |  |  |  | 708015031 |  | 15 | 0
Eingangskarte S7-1500 16DI failsafe | 0 | St | 485 | 0 |  |  |  | 708015037 |  | 16 | 0
Ausgangskarte S7-1500 32DO | 0 | St | 270 | 0 |  |  |  | 708015041 |  | 17 |  | 0
Ausgangskarte S7-1500 8DO failsafe | 0 | St | 554 | 0 |  |  |  | 708015046 |  | 18 |  | 0
Profilschiene | 1 | St | 63 | 63 |  |  |  | 708015080 | 2023-10-11 | 19
Summe S7 1500 |  |  |  | 4903
|  |  |  | proj. E/A | [6 empty] | 0 | 0
Safety
Siemens 3SK1 | 0 | St | 211 | 0 |  |  |  | 703000019 |  | 7
Siemens 3SK1 Erweiterung | 0 | St. | 84 | 0 |  |  |  | 703000014 |  | 6
Siemens 3SK2 | 0 | St | 210 | 0 |  |  |  | 703000012 |  | 5
Summe Safety |  |  |  | 0
Summe
|  | SUMME projektierte E/A | [8 empty] | 188 | 188 | 376
|  | SUMME benötigte Hardware | [8 empty] | 193 | 178 | 371
mit Risiko-Zuschlag
Summe Material in LL |  |  |  | 21486.8 |  |  |  | 23635.48
Material vor Ort |  |  |  |  | CPC | OF | ILS | Artikel-Nr.
Movimot FU mit Anschaltung | 0 | St. | 500 | 0 |  |  |  | 929055304-400101284 |  | #N/A
Frequenzumrichter mit Profibusansch. | 0 | St. | 500 | 0 | [5 empty] | #N/A
Frequenzumrichter (f. 1 x 1,1kW) | 0 | St. | 400 | 0 | [5 empty] | #N/A
Frequenzumrichter (f. 2 x 0,55kW) | 0 | St. | 367 | 0 | [5 empty] | #N/A
Frequenzumrichter (f. 3 x 1,1kW) | 0 | St. | 759 | 0 | [5 empty] | #N/A
Frequenzumrichter (f. 9 x 1,1kW) | 0 | St. | 1532 | 0 | [5 empty] | #N/A
Sinamtics S120 Umrichter | 0 | St. | 1000 | 0 | [5 empty] | #N/A
#N/A
Lichttaster, optisch mit Hintergrundausbl. | 94 | St. | 55 | 5170 | x |  |  | 721000041 | 2023-10-11 | 41
Sensorhalter WT18 | 94 | St. | 10.33 | 971.02 | x |  |  | 610554001 | 2023-11-17 | 79
Abfrage Trolley-Traverse | 0 | St. | 110 | 0 |  | x |  | 400001766 | 2023-10-11 | 1 | Arbeitsgänge fehlen!
Abfrage Bauteile |  | St. | 78 |  |  |  |  | 400101134 |  | 2 | Arbeitsgänge ungenau
Brandschutzlichtschranke |  | St. | 472 |  |  |  |  | 825304047 |  | 65
Traversen-Abfrage WTB4 |  | St. | 63 |  |  |  |  | 827072103 |  | 68 | Arbeitsgänge ungenau
#N/A
Stauklappe induktiv für Vereinzelner | 0 | St. | 110 | 0 | [5 empty] | #N/A
Stauklappe induktiv | 0 | St. | 61 | 0 |  |  |  | 827072016 |  | 66
Langstreckenlichtschr. Stauüberw. | 0 | St. | 120 | 0 | [5 empty] | #N/A
Sensor induktiv | 0 | St. | 30 | 0 | [5 empty] | #N/A
Reissleinen-Not Aus-Schalter | 0 | St. | 200 | 0 | [5 empty] | #N/A
Seilzugschalter Entladung | 0 | St. | 80 | 0 | [5 empty] | #N/A
Sensor Taschensynchronisation | 0 | St. | 55 | 0 | [5 empty] | #N/A
Sensor optisch Kettenverfolg. (alle 2 Abwürfe) | 0 | St. | 55 | 0 | [5 empty] | #N/A
Stoppersensor | 0 | St. | 55 | 0 | [5 empty] | #N/A
Kettenbruchüberwachung | 0 | St. | 65 | 0 | X |  |  | 400101729 | 2023-11-17 | 78
Fußschalter Heber | 0 | St. | 45 | 0 | [5 empty] | #N/A
ind. Sensor Position Heber | 0 | St. | 35 | 0 | [5 empty] | #N/A
Sicherheitsendschalter Heber | 0 | St. | 40 | 0 | [5 empty] | #N/A
Kupplungsüberwachung Heber | 0 | St. | 80 | 0 | [5 empty] | #N/A
Sensorkabel (je 20m) | 188 | St. | 25 | 4700 |  |  |  | 722001xxx |  | 70
#N/A
Inkrementalgeber Profinet | 3 | St. | 386 | 1158 |  |  |  | 721000040 | 2023-11-15 | 40
Kabel Inkrementalgeber | 3 | St. | 60 | 180 | [5 empty] | #N/A
Blitzleuchte, einfach | 3 | St. | 72 | 216 |  |  |  | 790000006 |  | 47
Scanner für Barcode-Trolley | 0 | St. | 1000 | 0 |  |  |  | 827072101 |  | 67
Hand-Scanner (Produkt) | 0 | St. | 1200 | 0 | [5 empty] | #N/A
Garment-Kamera Cognex Dataman | 0 | St. | 1600 | 0 |  |  |  | 790 000 800 |  | 74
Scanner-Station (4 St.) | 0 | St. | 1000 | 0 | [5 empty] | #N/A
Kabel Scanner | 0 | St. | 150 | 0 | [5 empty] | #N/A
RFID-Antenne (Bekleidung) | 0 | St. | 1500 | 0 | [5 empty] | #N/A
Ethernetstecker | 6 | St. | 20 | 120 | [5 empty] | #N/A
Doppelbügelerkennung | 2 | St. | 697 | 1394 | x |  |  | 790000213 | 2023-11-17 | 77
Sicherheitsleiste | 0 | St. | 498 | 0 | [5 empty] | #N/A
Sicherheitsscanner | 0 | St. | 3000 | 0 | [5 empty] | #N/A
Leuchtstoffröhre | 0 | St. | 150 | 0 | [5 empty] | #N/A
Standard-Schrägförderersteuerung | 0 | St. | 1415 | 0 | [5 empty] | #N/A
#N/A
Stopper-/Weichenkabel (je 20m) | 76 | St. | 25 | 1900 |  |  |  | 722001xxx |  | 70
Motorkabel (je 30m) | 15 | St. | 26 | 390 | [5 empty] | #N/A
Schnittstellenkabel 30m 8x1,0mm² |  | St. | 25 | 0 |  |  |  | 725000019 |  | 45
Profinetkabel | 1 | St. | 42 | 42 |  |  |  | 726001xxx |  | 73
Kabelpritschen/-leitern (15€/m) | 240 | m | 30 | 7200 | [5 empty] | #N/A
Klemmkasten | 0 | St. | 120 | 0 |  |  |  | 790000703 |  | 51
Erdungsleitung in Kabelpritsche | 300 | m | 1 | 300 |  |  |  | 723000013 723000000 |  | 72
Erdung | 96 | St. | 3 | 288 |  |  |  | 790900100 |  | 75
Beschriftung für Erdung gem. Erd.Layout (Europ. Kd) | 96 | St. | 2 | 192 |  |  |  | 700000034 |  | 3
Kleinteile | 1 | St. | 1211.051 | 1211.051 | [5 empty] | #N/A
Reparaturschalter | 0 | St. | 0 | 0 | [5 empty] | #N/A
mit Risiko-Zuschlag
Summe Material vor Ort |  |  |  | 25432.071 |  |  |  | 27975.2781
HARDWARE GESAMT |  |  |  | 46918.871 |  |  |  | 51610.7581
Note on A13: Marcus Schellhammer: A) 400V AC: Sicherungsautomat 3- pol +Hilfsschalter +Klemmen B) 24V DC: Mico + Klemmen
Note on A18: Marcus Schellhammer: Bildschirm 27" Tastatur, Maus

## DL
BUDGETKALKULATION
Projekt: Fortna Ronda Flex CPC
Hardwareplanung |  | I/O | Faktor | Basis |  | Zusatz |  | Zusatz
Schaltplanerstellung incl. Korrekturen |  | 371 | 25% | 92.75 | h | 0 | h | 92.75 | h
Erstellung Steuerungslayout |  | 371 | 12.5% | 46.375 | h | 0 | h | 46.375 | h
Einzeladerkennzeichnung |  | 371 | 3% | 11.13 | h | 0 | h | 11.13 | h
Projektkoordination |  | 371 | 4% | 14.84 | h | 0 | h | 14.84 | h
Materialdisposition |  | 371 | 5% | 18.55 | h | 0 | h | 18.55 | h
Abstimmung mit E-Werkstatt |  | 371 | 1% | 3.71 | h | 0 | h | 3.71 | h
Erstellen E-Montageunterlagen |  | 371 | 1% | 3.71 | h | 0 | h | 3.71 | h
Test und Installation |  | 371
PC-Installation |  | 371 |  | 0 | h | 0 | h | 0 | h
Oberfläche Simulation |  | 371 |  | 0 | h | 0 | h | 0 | h
Test im Haus Simulation |  | 371 |  | 0 | h | 0 | h | 0 | h
Dokumentation
Doku Sistema, Abschaltmatrix, Erdung, Validierung |  |  |  | 24 | h |  |  | 24 | h
PC-Doku |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | h
Summe Dienstleistung in LL | [7 empty] | 215.065 | h
Elektrowerkstatt
Hauptschaltschrank |  |  |  | 58 | h
Unterverteiler (pro 1m 40h) |  |  |  | 0 | h
Einzeladerkennzeichnung |  |  |  | 23.2 | h
Verdrahtung Exact-Module |  |  |  | 23.5 | h
Vormontage im Haus |  |  |  | 8 | h
Bedientableau(je 0,5h) |  |  |  | 3.5 | h
Feldbusverteiler Vormontage |  |  |  | 0 | h
Summe Elektrowerkstatt |  |  |  | 116.2 | h
Kunde
|  |  |  | LL |  | 100
Lagerverwaltung |  |  |  | 160 |  | 50
Auf- und Abgabe |  |  |  | 80 |  | 50
Sortierkreisel |  |  |  | 40 |  | 150
Ein- und Auslagern |  |  |  | 80
HMI |  |  |  | 160 |  | 100
Safety |  |  |  | 40
Scanner |  |  |  | 40
WMS-Schnittstelle |  |  |  | 80
| SUMME |  |  | 680 |  | 40
Abnahme | [5 empty] | 50
Probebetrieb | [5 empty] | 40
Schulung | [5 empty] | 580

## EMO
Elektromontagezeiten
Installation nach British Standard:
- Jeder Antrieb muss mit einem Reparaturschalter (Isolator) ausgestattet werden.
- Verwendung von Motorleitungen mit farbigen Adern
- Motorleitungen müssen ab der Kabelpritsche in Metallschutzschläuchen bis zum Motor verlegt
werden.
- Zuleitungen der Bedientableaus müssen von der Kabelpritsche aus in einem Metallrohr verlegt
werden.
- Jedes Gehäuse, welches mit 415VAC angefahren wird, muss mit einem Hauptschalter
ausgerüstet werden.
| SSG-Standard |  |  | British Standard
Tätigkeit | Einheit | Anzahl | Stunden | Einheit | Stunden
Schaltschrank und Verteiler aufstellen | 5 | 1 | 5 | 20 | 20
Klemmkasten anschliessen (h/St.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Motor verdrahten und anschliessen (h/Motor) | 0,5 | 15 | 8 | 2 | 30
Reparaturschalter montieren u. anschliessen | 1 | 0 | 0
Tableau befestigen und anschliessen (h/St.) | 1 | 7 | 7 | 2 | 14
Pritsche montieren (m/h) | 6 | 240 | 40 | 5 | 48
Dezentrale-Module montieren (h/St.) | 0,25 | 0 | 0 | 0.25 | 0
Lichttaster montieren (h/St.) | 0,5 | 94 | 47 | 0.25 | 24
Weiche/Stopper anschliessen (h/St.) | 0,5 | 84 | 42 | 0.25 | 21
Seilzugschalter anschliessen (h/St.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Inkrementalgeber installieren (h/St.) | 2 | 3 | 6 | 1 | 3
Doppelbügelerkennung installieren | 6 | 2 | 12 | 4 | 8
Scannerstation anschliessen (h/St.) | 8 | 0 | 0 | 4 | 0
Montage Standardsteuerung | 8 | 0 | 0
Erdungspunkte montieren (und beschriften) | 0.5 | 96 | 48 | 1 | 96
Feldbusmontage | 1 | 4 | 4
|  | SUMME | 219 |  | 264
|  | Unvorhergesehenes (10%) | 241 |  | 317

## Verlauf
Datum | Bearbeiter | Was
2023-11-15 | Schiller | 1514SP CPU hinzugefügt.

## Kaufteile
sivas_ids | Bezeichnung | Preise
400001766 | Abfrage Trolley-Traverse | 110
400101134 | Abfrage Bauteile | 78
700000034 | Beschriftung für Erdung gem. Erd.Layout (Europ. Kd) | 2
700001200 | Comfort Panel Gehäuse | 483
703000012 | Siemens 3SK2 | 210
703000014 | Siemens 3SK1 Erweiterung | 84
703000019 | Siemens 3SK1 | 211
708001028 | Basic Panel KTP900 | 819
708001029 | Comfort Panel MTP 1200, Unified | 2100
708015000 | CPU 1515F-2PN | 2181
708015023 | CPU 1513F-1PN | 1280
708015025 | CPU1516F-3PN/DP | 2934
708015026 | CPU1517F-3PN/DP | 3792
708015027 | CPU1518F-4PN/DP | 5732
708015031 | Eingangskarte S7-1500 32DI | 116
708015037 | Eingangskarte S7-1500 16DI failsafe | 485
708015041 | Ausgangskarte S7-1500 32DO | 270
708015046 | Ausgangskarte S7-1500 8DO failsafe | 554
708015080 | Profilschiene | 63
708015093 | Hauptspeicher 256 MB | 278
708015094 | Hauptspeicher 2 GB | 455
709000000 | ET200SP CPU1510SP F-1 PN | 648
709000001 | ET200SP CPU1512SP F-1 PN | 898
709000006 | ET200SP IM 155-6PN ST | 199
709000007 | ET200SP CPU1514SP F-2 PN | 1837
709000010 | Base-Unit Mit Einspeisung ohne Aux | 10
709000011 | Base-Unit Ohne Einspeisung ohne Aux | 16
709000014 | Base-Unit Mit Einspeisung | 21
709000015 | Base-Unit Ohne Einspeisung | 14
709000021 | DI 8x Basic | 32
709000022 | ET200-SP Eingangskarte 16 DE | 58
709000029 | F-DI 8x | 167
709000032 | ET200-SP Eingangskarte 16 DO | 66.3
709000039 | F-DQ 4x | 193
709001047 | Verbindung PN 30m L-Netzwerk | 210
709004000 | Murr Solid67 IP67 16DI/DO | 211
711003184 | Fernwartung eWon Cosy 131 WAN/LAN | 533
711003197 | Scalance XB008 unmanged Switch | 128
711003212 | Scalance XB208 manged Switch | 450
721000040 | Inkrementalgeber Profinet | 386
721000041 | Lichttaster, optisch mit Hintergrundausbl. | 55
722005001 | Exact-Module Steckbare Ausführung | 54
722005001 | Exact-Module Steckbare Ausführung | 540
722006010 | Verbindung 24VDC 30m L-Power | 86
725000019 | Schnittstellenkabel 30m 8x1,0mm² | 25
725000050 | Zuleitung 75m Unterverteiler 4x4mm² (400VAC) | 146
790000006 | Blitzleuchte, einfach | 72
790000040 | Bedienstation 3-fach kpl. | 74
790000041 | Bedienstation 4-fach kpl. | 120.9
790000042 | Bedienstation 6-fach kpl. | 90
790000703 | Klemmkasten | 120
790002020 | Bedienstation 2-fach kpl. | 68
790002021 | Bedienstation 1-fach kpl. | 28
790009001 | ET200-SP E/A-Ebene | 420
790011000 | Anlagenrechner | 1657
790821101 | Schaltschrankgehäuse b=2x800 und Zubehör | 4663.45
790821102 | Schaltschrankgehäuse b=1x1200+1x800 und Zubehör | 5720.94
790821103 | Schaltschrankgehäuse b=1x1200 und Zubehör | 3977
790823001 | Parastocking Manuell Kompletteinheit | 1200
825304002 | Halter 6-fach kpl. | 36
825304003 | Halter 4-fach kpl. | 36
825304004 | Halter 1-fach kpl. | 29
825304006 | Halter 2-fach kpl. | 38
825304007 | Halter 3-fach kpl. | 35
825304047 | Brandschutzlichtschranke | 472
827072016 | #REF! | 61
827072101 | Scanner für Barcode-Trolley | 1000
827072103 | Traversen-Abfrage WTB4 | 63
709000031_A | DQ 8x Basic | 44
722001xxx | Sensorkabel (je 20m) | 25
722001xxx | Stopper-/Weichenkabel (je 20m) | 20
723000013 723000000 | Erdungsleitung in Kabelpritsche | 1
726001xxx | Profinetkabel | 42
790 000 800 | Garment-Kamera Cognex Dataman | 1600
790900100 | Erdung | 3
827 334 016 | Doppelbügelerkennung | 600
790000213 | DB AUTOMATISIERUNG FÜR DOPPELBÜGELERKENNUNG KPL | 697
400101729 | Abfrage CPC Kettenbruch mit Sensor M12, kpl. | 65
610554001 | SENSORHALTER FÜR WT18-3P420 | 10.33